## Hoja1
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
RUC N° 20172356720
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco
Email: cotizaciones@unas.edu.pe
|  |  |  | DATOS GENERALES | Día | Mes | Año
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°337- 2025-U.A-UNAS-DEGE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
SOLICITO COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE UNA CABINA EXTRACTORA DE GASES Y HUMO PARA EL LABORATORIO DE QUMICA MULTIUSO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA |  |  |  | FAX/TELEF
Email
RUC
Nº | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD | U.M | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL S/ | MARCA
1 | CABINA EXTRACTORA DE GASES Y HUMOS CEX 120 "C4" COLOMBIA Cabina Extractora con Ducto CEX 120 C4 | Caracteristicas: Iluminación de seguridad con luz blanca LED de alta intensidad anti chispa, aislada de la zona de trabajo. Molde interior fabricado en una sola pieza en fibra de vidrio sin puntos muertos especialmente formulada para resistir la corrosión Labels de seguridad según cada aplicación Laterales interiores aerodinámicos y bafle de una sola pieza aerodinámico. Interior en Materiales no Metalicos Construcción exterior en lámina galvanizada. Recubierto con pintura epóxica electrostática. Unidad de ventilación anticorrosiva (Caracol en fibra de vidrio, blower en Nylon/PP/o Acero Inoxidable) Controles simples industriales o módulo inteligente MID con sensor tipo Hot-Wire para medición Testeadas según ASHRAE 110, EN 14175 Foil anti turbulencia Facil Instalacion Controles Normalizados Ventana de Seguridad Anti Explosion, apertura máxima 64 cm, Visibilidad máxima 70 cm. Tipo de apertura de la ventana guillotina, desplazamiento vertical en vidrio templado (opcional en policarbonato) de 6mm de espesor Unidad de Ventilacion: Velocidad del aire aproximado: 0.5m/s Sistema computarizado de seleccion Sistema Anti Chispa segun norma AMCA SPARK PROTECTION Sistema ultra silencioso y de baja vibración Motor con proteccion de seguridad IP-54 Tipo TEFC Tipo Centrifugo Rotor reforzado en resinas resistentes a acidos, alcalis y organicos Carcaza en resina poliester reforzada Ejes y elementos metalicos en acero inoxidable. Voltaje de operación (v) 220 Amperaje de operación (A) 6 Potencia (kW) 0,56 (Motor) Frecuencia (Hz) 60 Velocidad del Motor (rpm) 1780 Caudal Nominal (cfm) 400 Medidas Externas Ancho x Fondo x Alto 1200 x 870 x 1520 mm Medidas Internas Ancho x Fondo x Alto 1100 x 620 x 1250 mm Incluye: Cabina extractora Ducteria de extraccion en material PVC de 8" altamente resistente, de longitud adecuada (opcional: ducteria en fibra de vidrio) Unidad de Ventilacion: Ventilador centrifugo de bajo ruido y alta eficiencia controles normalizados y Motor externo, ubicado fuera del paso de gases y humos ACCESORIOS OPCIONALES: Superficie de Trabajo en Quimiotop Llave de Gas Llave de agua Llave de vacío con código de color Toma Auxiliar 220 V Alarma Visual y Sonora indicador de Falta de Flujo MID Monitor Normativas y Cumplimientos: Cumplen y exceden las normas de seguridad OSHA, SEFA, ASHRAE 110, y AMCA, y sus equivalentes Europeas (extracción para protección del operario). El sistema de extracción garantiza que cualquier contaminante al interior será removido en aproximadamente 3 segundos o menos. incluye traslado de la unidad en 1er piso - gastos de traslados a 2ndo piso o más deberán ser asumidos por el cliente. | 2 | UND.
| ESPECIFICACIONES: SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE SE ADJUNTAN EN LA PRESENTE COTIZACION |  |  |  | TOTAL
IMPORTE TOTAL : S/
Los precios deben ser expresados en Nuevos Soles , incluidos IGV, gastos de transporte y todos los gastos que puedan incidir en la prestación del servicio.
El servicio sera prestado en el COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, ubicado en la Carretera Central Km 1.21 Tingo María - Huánuco, en horario de 7:00 a.m. a 2:45 p.m..
Condiciones del bien. |  |  | según lo Terminos de Referencia que se adjuntan.
INDICAR SI LOS PRECIOS INCLUYEN IGV:
Marque con un aspa si esta en condiciones de cotizar o no respectivamente, devolver este documento firmado :
COTIZAR
NO COTIZAR
TENER EN CUENTA LOS REQUISITOS QUE SEÑALA EN LOS TERMINNOS DE REFERENCIA
CONDICIONES DE VENTA:
PLAZO DE REPOSICION: "IMPORTANTE COLOCAR EN DIAS CALENDARIOS"
PLAZO DE EJECUCIÓN: "IMPORTANTE COLOCAR EN DIAS CALENDARIOS"
GARANTIA DEL SERVICIO:
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA UNAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
#VALUE!
................................................................ FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA