## Hoja1
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Carretera Central Km. 1.21 - Tingo María - Huánuco
correo: cotizaciones@unas.edu.pe
|  |  |  | N° | DIA | MES | Año
SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 145-2026-UA-(BIENES) |  |  |  | 145 | 14 | 07 | 2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
RUC: 20172356720 |  |  |  | DIRECCION:
e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe |  |  |  | FAX/TELEFONO
ADQUISICIÓN DE REPUESTO DE EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA Y MEZCLADOR DISPERSOR DE SUELOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS SUELOS, AGUA Y ECOTOXICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA. |  |  |  | EMAIL:
RUC:
Nº |  | U.M | CANTIDAD | CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL
1 | EL MEZCLADOR DISPERSOR DE SUELOS DE 1 PUESTO | UNIDAD | 1 | Ancho 7 pulgadas Altura 19,75 pulgadas Profundidad 8 pulgadas Tipo de enchufe A Longitud del cable 5 pies Voltaje 120V Aprobaciones cTUVus, NSF UPC 040072083327 Amperaje 1.15A Potencia 375W Motor de 1 HP duradero y de alto rendimiento. Pantalla LCD grande y fácil de leer Temporizador programable de 10 minutos antes o durante el uso La batidora se apaga automáticamente
2 | BOLA DE IMPACTO (IMPACT BEAD) | UNIDAD | 1 | Material:  Vidrio borosilicato o cuarzo (resistente a temperatura y corrosión química)  Diámetro aproximado: 3 mm a 6 mm (según modelo específico) Forma:  Esfera sólida Resistencia química:  Alta resistencia a ácidos diluidos y soluciones acuosas Resistencia térmica:  Soporta temperaturas del entorno del quemador (no exposición directa a llama) Compatibilidad:  Diseñada específicamente para cámaras de mezcla tipo Varian SpectrAA 55B
3 | HÉLICE O DEFLECTOR (BAFFLE) | UNIDAD | 2 | Material:  Plástico técnico resistente (PTFE, polipropileno o similar) Tipo de componente:  Deflector o hélice (estructura con aletas)  Dimensiones aproximadas:  Diámetro: 1 – 3 cm (según diseño interno)  Ajuste específico al modelo del equipo Resistencia química:  Alta resistencia a ácidos, soluciones salinas y disolventes suaves Resistencia térmica:  Temperaturas moderadas (no contacto directo con llama)
Importe Total S /
Los precios deben ser expresados en Nuevos Soles , incluidos IGV, gastos de transporte y todos los gastos que puedan incidir en la entrega del bien.
LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN: ALMACEN DE NUESTRA UNIVERSIDAD UBICADO EN LA CARRETERA CENTRAL KM 1.21 TINGO MARIA
INDICAR SI LOS PRECIOS INCLUYEN IGV:
Marque con un aspa (X) si esta en condiciones de cotizar o no respectivamente, devolver este documento firmado :
COTIZAR
NO COTIZAR
CONDICIONES DE LA PRESTACION:
PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (EN DIAS CALENDARIOS)
GARANTÍA (EN AÑOS, MESES Y DIAS)
PLAZO DE REPOSICION (EN DIAS CALENDARIOS)
LUGAR DE ENTREGA (ALMACEN DE LA UNAS)
Firma y Sello del proveedor