## Hoja1
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
|  |  |  | DIA | MES | Año
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 259 -2024-UNAS | [5 empty] | 2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco
RUC: 20172356720 |  |  | DIRECCION
E-mail: cotizaciones@unas.edu.pe |  |  | FAX/TELEF
E-mail
ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA LAS DIFERENTES DEPENDECIA ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA |  |  | RUC
Nº | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO S/. | MONTO TOTAL S/.
1 | BALANZA DIGITAL CORPORAL CAPACIDAD 150 kg | 7 indicadoras de parametros corporales Funcion de valuacion que te ayuda a comprender nivel de resultados (bajo, normal, elevado, muy elevado) Indice de masa corporal | UNIDAD | 1
2 | BALANZA DIGITAL GRAMERA DE 0.1 g A 200 g | Capacidad total de pesada: 200 g. Sensibilidad: 0.01 g. Repetibilidad: 0.03 g. Tiempo de estabilización: 3 segundos. Rango de tara: Rango de tara Sustraible | UNIDAD | 2
3 | BALANZA ELECTRÓNICA DE 5 kg | Capacidad: 5100 Legibilidad: 0.1g. Repetibilidad: ±0.2 g. Tiempo de estabilidad: ≤3s. OP.TEMP: 17,5 ℃ ~ 22,5 ℃. Tamaño del pan: 160 x 160 mm. Dimensiones: 270 x 195 x 65 mm (largo x ancho x alto). Alimentación: adaptador. CAL.METODO: EXTERNO Interior: RS232 (opcional). | UNIDAD | 1
4 | BALANZA DE PRECISION DIGITAL DE 5 kg PRECISION 1 g | Capacidad: 5100 Legibilidad: 0.1g. Repetibilidad: ±0.2 g. Tiempo de estabilidad: ≤3s. OP.TEMP: 17,5 ℃ ~ 22,5 ℃. Tamaño del pan: 160 x 160 mm. Dimensiones: 270 x 195 x 65 mm (largo x ancho x alto). Alimentación: adaptador. CAL.METODO: EXTERNO Interior: RS232 (opcional). | UNIDAD | 1
5 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION | Posibilidad de conexión a PC Dimensiones:30 x 20.1 x 30 cm Dimensiones del plato: redondo de 11.5 cm. Fabricada en ABS y acero inoxidable. Tiempo de calentamiento: 50 minutos | UNIDAD | 2
6 | BALANZA DIGITAL 0.01 g A 3000 g | Capacidad: 3100 Legibilidad: 0.1g. Tiempo estable: ±2S Tamaño del Plato: ø 130mm. Fuente de alimentación: 220V, 50Hz / 60Hz. | UNIDAD | 1
7 | BALANZA ELECTRÓNICA DE 5 kg | Capacidad: 5100 Legibilidad: 0.1g. Repetibilidad: ±0.2 g. Tiempo de estabilidad: ≤3s. OP.TEMP: 17,5 ℃ ~ 22,5 ℃. Tamaño del pan: 160 x 160 mm. Dimensiones: 270 x 195 x 65 mm (largo x ancho x alto). Alimentación: adaptador. CAL.METODO: EXTERNO Interior: RS232 (opcional). | UNIDAD | 1
8 | BALANZA DE PRECISION DE 20 kg PRECISION 1 g | Capacidad 21kg Legibilidad 0.1g. Repetibilidad ±0.2g Linealidad ±0.3g Tamaño del Plato 315x230mm Dimensiones 350x310x11mm Tiempo estable ≤2S Calibración Externa Pesa p/calibración 10.000g (no incluye) Fuente de alimentación 220 V 50/60 HZ Voltaje de cable poder 10A 250v- Humedad de trabajo 50﹪~85﹪ Temperatura de trabajo 0°~40°C Interfaz RS232 No incluye software | UNIDAD | 1
9 | BALANZA DE PRECISION DIGITAL DE 5 kg PRECISION 1 g | Capacidad: 5100 Legibilidad: 0.1g. Repetibilidad: ±0.2 g. Tiempo de estabilidad: ≤3s. OP.TEMP: 17,5 ℃ ~ 22,5 ℃. Tamaño del pan: 160 x 160 mm. Dimensiones: 270 x 195 x 65 mm (largo x ancho x alto). Alimentación: adaptador. CAL.METODO: EXTERNO Interior: RS232 (opcional). | UNIDAD | 1
10 | BALANZA DE PRECISION DIGITAL DE 3.0 kg PRECISION 0.01 mg | Capacidad: 3100 Legibilidad: 0.1g. Tiempo estable: ±2S Tamaño del Plato: ø 130mm. Fuente de alimentación: 220V, 50Hz / 60Hz. | UNIDAD | 3
11 | BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL DE 500 g | Capacidad total de pesada: 510 g. Sensibilidad: 0.01 g. Voltaje 110V, 220VAC 50/60 Hz. DC. 7.5V | UNIDAD | 5
12 | BALANZA MECANICA GRAMERA DE 1 g A 5 kg | BALANZA MECANICA GRAMERA DE 1 g A 5 kg | UNIDAD | 5
13 | BALANZA ELECTRONICA 40 kg | Capacidad 40 KG | UNIDAD | 1
14 | BALANZA | ROMANA 12 KG | UNIDAD | 1
TOTAL s/.
Los precios deben ser expresados en Nuevos Soles, incluidos IGV, gastos de transporte y todos los gastos que puedan incidir en la entrega del bien.
Los bienes seran entregados en el Almacen Central de la UNAS, ubicado en la Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco.
INDICAR SI LOS PRECIOS INCLUYEN IGV:
Marque con un aspa si esta en condiciones de cotizar o no respectivamente, devolver este documento firmado :
CONDICIONES DE VENTA:
PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (EN DIAS CALENDARIO)
GARANTIA /EN AÑOS, MESES Y DIAS)
PLAZO DE REPOSICION (EN DIAS CALENDARIO)
FORMA DE PAGO
AÑO DE FABRICACION DE LOS BIENES
TIPO DE CAMBIO SI EL BIEN ES OFERTADO EN DOLARES U OTRA MONEDA
........................................................
Firma del representante de la empresa