## Hoja1
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
|  |  |  | DIA | MES | Año
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°315 -2024-UNAS | [5 empty] | 2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco
RUC: 20172356720 |  |  | DIRECCION
E-mail: cotizaciones@unas.edu.pe |  |  | FAX/TELEF
E-mail
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA EL LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA |  |  | RUC
Nº | DESCRIPCION DEL BIEN | MARCA | U.M | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO S/. | MONTO TOTAL S/.
1 | MICROMETRO EXTERIOR DIGITAL 0- 25 MM CON RESOLUCION DE 0,00005?/ 0,001 MM |  | UNIDAD | 1
2 | LUXOMETRO DIGITAL DE ALTA PRECISION, RANGO 100,000 |  | UNIDAD | 2
3 | LUXOMETRO DIGITAL PORTATIL CON MEDICION DE TEMPERATURA AMBIENTAL |  | UNIDAD | 1
4 | REFRACTOMETRO OPTICO MANUAL DE 0 A 90% BRIX CON ATC |  | UNIDAD | 1
5 | MEDIDOR MULTIPARAMETRO 5 EN 1 |  | UNIDAD | 1
6 | TERMOMETRO INFRARROJO DE -50 A 550 ºC |  | UNIDAD | 1
7 | COCINA ELECTRICA DE MESA DE 2 HORNILLAS - 2250 WATTS DE POTENCIA - TORMOSTATO CON CONTROL AJUSTABLE - PROTECCION DE SOBRECALENTAMIENTO - CABLE ELECTRICO REFORZADO -APAGADO DE SEGURIDAD CON FUSIBLE TERMICO -LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO -5 NIVELES DE POTENCIA MAXIMO AHORRO ENERGIA - PESO : 3KG , |  | UNIDAD | 1
TOTAL s/. | [5 empty] | 0
Los precios deben ser expresados en Nuevos Soles, incluidos IGV, gastos de transporte y todos los gastos que puedan incidir en la entrega del bien.
Los bienes seran entregados en el Almacen Central de la UNAS, ubicado en la Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco.
INDICAR SI LOS PRECIOS INCLUYEN IGV:
Marque con un aspa si esta en condiciones de cotizar o no respectivamente, devolver este documento firmado :
CONDICIONES DE VENTA:
PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (EN DIAS CALENDARIO)
GARANTIA /EN AÑOS, MESES Y DIAS)
PLAZO DE REPOSICION (EN DIAS CALENDARIO)
FORMA DE PAGO
AÑO DE FABRICACION DE LOS BIENES
TIPO DE CAMBIO SI EL BIEN ES OFERTADO EN DOLARES U OTRA MONEDA
........................................................
Firma del representante de la empresa