## ANEXO 1
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
RUC N° 20172356720
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Carretera Central Km 1.21 Tingo María - Huánuco
Email: cotizaciones@unas.edu.pe
[6 empty] | Día | Mes | Año
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 101-2025-U.A-UNAS | [6 empty] | Abril | 2025
Dirección: Carretera Central Km 1.21 Tingo María - Huánuco |  |  | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
Email: cotizaciones@unas.edu.pe |  |  | DIRECCIÓN
FAX/TELEF
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA. |  |  | Email
RUC
Nº | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES | U.M | CANT. TOTAL | MARCA | MODELO | PRECIO UNITARIO S/ | IMPORTE TOTAL S/
| TERMOHIGRÓGRAFO | Temperatura Interior: 14 a 140ºf (-10 a 60ºC) Temperatura exterior: -58 a 158ºF (-50 a 70ºC) Resolución: 01.º para F(0.1ª para ºC) Exactitud: +_ 1.8oF (+_ 1ºC) desde 32 a 122ºF (0 a 50ºC)+_3.6ªF desde -58 a 32ºF y 122 a 158ºF (+_ 2ºc desde -50 a 0ºC y +50 a +70ºC) Fuente Alimentación una batería AAA de 1,5 V Cable Sensor: Longitud del cable del sensor de temperatura exterior: Approx. 9 (3m) Dimensiones: 3.9x4.25x0.75” (99x108x19mm) | UNIDAD | 2
| ESPECTROFOTÓMETRO | DISPLAY: Pantalla táctil capacitiva a color TFT de 7 pulgadas. RANGO DE ONDA: 190 – 1100 nm. SISTEMA ÓPTICO: Doble haz Ancho de banda espectral: 0.5, 1, 2, 4 y 5nm Precisión de Longitud de onda: ± 0.3 nm Repetibilidad de longitud de onda: ≤ 0.2 nm Precisión fotométrica: 0.2% T (0-100%T) ± 0.002 A(0-0.5), ± 0.004(0.5-1A) Repetibilidad fotométrica: ≤0.15%T(0-100%T),0.001A(0-0.5ª),0.002A(0.5-1A) VELOCIDAD DE ESCANEO: Alto, Medio y bajo. Luz extraviada: ≤0.05%t@22nm,360nm PLANITUD DE LÍNEA DE BASE: ±0.001ª RUIDO: 0.003A@500nm MODO DE TRABAJO: T,A,C,E AJUSTE DE LONGITUD DE ONDA: Automático DETECTOR: Fotodiodo de silicio sólido FUENTE DE LUZ: Lámpara Halógena de tungsteno/deuterio PUERTO DE SALIDA: HOST USB, UNIDAD USB, RS232, TARJETA SD. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA: CA 110-220 V 50-60Hz RANGO DE HUMEDAD: Menos del 85% DIMENSIONES Y PESO DE ENVÍO: 770*630*340mm, 27kg CONEXIÓN DEL PROGRAMA: CPU o laptop. CABLE DE INTERFACE DE CONEXIÓN: Cable USB o HDMI para puerto USB o HDMI DEBE INCLUIR: 04 piezas de cubeta de vidrio 10 mm 02 piezas de cubeta de cuarzo de 10 mm. 01 unidad flash USB con manual Cable de energía Portacelda de 2 posiciones de 1cm incluido. Tarjeta SD SandiskUltra 64 Gb *Característica para la instalación 1 funda protectora Capacitación e instalación Manual Garantía 12 meses | UNIDAD | 1
| BURETA | BURETA AUTOMÁTICA DE 25 ML | UNIDAD | 5
| BURETA | BURETA AUTOMÁTICA SCHILLING 50ML | UNIDAD | 4
| MEDIDOR MULTIPARMÉTRICO DE TEMPERATURA, PH, OXÍGENO DISUELTO, SÓLIDOS DISUELTOS, SALINIDAD | Entrada para sensores de PH, ORP, DO/BO o conductividad, software OUR/SOUR integrado, Sensores inalámbricos, almacenamientos de datos, Pantalla gráfica grande y fácil de leer, pantalla a color y teclado antibacteriano, sensores digitales inteligentes, conectividad plug and play, trazabilidad GLP, Conectividad USB para gestionar datos, software para PC incluido para fácil transparencia de datos, soporte de electrodo duradero incluido. Reconocimiento procesamiento y transferencia de datos sensores digitales, incluye sensores de DBO (óptico de polarográfico) con agitación automática, oxígeno disuelto fluorescente (FDO), PH, ORP y conductividad. | UNIDAD | 1
| MEZCLADOR DE DISPERSOR DE SUELOS | MEZCLADOR DE DISPERSOR DE SUELOS | UNIDAD | 3
| VISCOSÍMETRO | • Rango de Viscosidad cP (mPa.s): 1 a 6’O00,000 cP • Rango de velocidad (RPM): 0.1 a 100 • Certificación: con certificado de calibración • Kit de husillos standard: acero inoxidable LV1: 15 a 20,000 cP; LV2: 50 a 100,000 cP; LV3: 200 a 400,000 cP y LV4: 1,000 a 2’000,000 cP • Error de medición: +/- 5% (liquido newtoniano) • Precisión: +/- 1.0% del rango • Repetibilidad: +/- 0.5% • Puerto de conexión: cable de comunicación RS232 para impresora (opcional – no incluido en la configuración) • Puerto para conexión de sensor de temperatura: no incluye sensor (opcional – no incluido en la configuración) • Peso: 4 kg aprox. • Requerimiento energético: 230V, 50/60 Hz | UNIDAD | 1
| Multiparametro portátil de bolsillo 5 en 1 | Medidor 5-en-1 impermeable multiparámetros (pH / conductividad/ TDS / salinidad / temperatura) - 1 a 3 puntos de Calibración automática - 0 a 50˚C Compensación automática de temperatura (ATC) - Menú de fácil configuración, ajustando las capacidades del medidor según sus necesidades - El medidor está garantizado por CE y cumple con las normas ISO 9001: 2008 - ± 0.01 pH, ± 1% FS, 0.5˚C exactitud con rango de estimación de - 2.00 a 16.00 pH y 0 a 20.00 mS / cm Consumibles: Pilas AAA | UNIDAD | 1
| ESPECTROFOTÓMETRO | Sistema Optico: Haz simple , Rejilla 1200 líneas/mm Rango de longitud de Onda: 190-1000nm Ancho de Banda: ±2nm Precisión de Longitud de Onda: ±0,5 nm Repetibilidad de Longitud de Onda: ± 0,2 nm Rango de Absorbancia: 0.0000-2.0000 Ajuste de Longitud de Onda: Automático Precisión Fotométrica: ±0.5% Repetibilidad Fotométrica: 0.2%T Rango Fotométrico: 0-200% T Luz extraviada a,1% T Estabilidad: ± 0.002A/h @ 500nm Planitud de la línea base: 0,0002 A Ruido: ±0,0001ª Modo de trabajo: T,A,C,E Pantalla: Táctil LED, MAYOR DE 320 * 240pixel Fuente de Luz: Lámpara de Tungsteno y Deuterio Detector: Fotodiodo de Silicio Porta cubetas: Soporte manual de 4-8 celdas de 10 mm Salida de Datos: Puertos USB a/b, usb 2.0 y puerto paralelo para impresora Alimentación Eléctrica: CA 85-260V/50-60Hz, 3.5 A Garantía: 1 año Accesorios incluidos: 10 cubetas de vidrios de 10 mm 10 cubetas de cuarzo de 10 mm Cable de alimentación Manual de usuario en español Software para PC | UNIDAD | 1
| TERMOHIGRÓMETRO | TEMPERATURA: -10ºC a 70ºc (14ºF a 158 ºF) Precisión de Temperatura: ±1 ºC(1.8 ºF) Resolución de temperatura: 0.1 ºC (0.2 ºF) Rango de Humedad: 10% RH a 99% RH Precisión de Humedad: ±5% rh Resolución de Humedad: 1 % Alimentación: 1 batería AAA de 1.5V Contenido del Paquete 1 medidor termohigrómetro 1 manual traducido 1 batería AAA | UNIDAD | 7
| PEACHIMETRO DE MESA |  | UNIDAD | 1
| PEACHIMETRO TIPO LAPICERO |  | UNIDAD | 2
| HIDROMETRO DE BOUYOUCUS | Hidrómetro de suelos ASTM 152 H | UNIDAD | 4
| MEDIDOR DE OXIGENO | Medidor de oxígeno disuelto portátil SMART sensor arb 210 | UNIDAD | 1
| AGITADOR DISPERSADOR DE SUELOS | Motor 1 HP, ejes 1,2,3, velocidad 15.00, 18000 y 21000 rpm, temporizador, transformador, LCD AST | UNIDAD | 1
| SENSOR DE MEDICION DE TIEMPO DE VUELO (DATALOGER) | • Pantalla color táctil de 8 pulgadas y 1280 x 800 pixels • Procesador de 2.0 GHz, Quad Core • 2.0 GB de RAM • 32 GB de almacenamiento interno*Sonda de temperatura con respuesta rápida • Cámara frontal de 5.0 Mpx • WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac • Bluetooth: 5.0 • Puertos de sensores PASPORT: 2 • Sensores incorporados: Voltaje, temperatura, acelerómetro, micrófono, GPS, Batería: 8000 mAh | UNIDAD | 3
| ACCESORIO DE TIEMPO DE VUELO | El accesorio de tiempo de vuelo está diseñado principalmente para experimentos de caída libre y lanzamiento de proyectiles. Este accesorio debe ser compatible con el APRK LXi2 | UNIDAD | 3
| LUXÓMETRO | Funciones prácticas: admite retención de datos/Max/Min Medición de la luz rango: (LUX), 1000/10000/200000 (FC) 100/1000/20000PANTALLA DE Retroiluminación LCD, para un fácil funcionamiento en la oscuridad. LIGERO Y DE TAMAÑO compacto, para poder moverlo de forma práctica y cómoda 160mm, 50mm, 28mm/118g Con medición estable, segura y confiables. Función de muestreo de 0.5 segundos. Con función de apagado automático después de 5 min de inactividad, para conservar la batería Poder: Batería de 1.5 (R03)x3 | UNIDAD | 1
1 | PEACHIMETRO | Rango de Medición: 0.00 - 14.00 pH - Resolución: 0.01 pH - Margen de error: +/-0.01 pH - Certificación: CE - Requiere: 2 Baterias de 1.5V LR44 (No incluida) - Temperatura de trabajo: 0°C a 60°C - Calibración: Si desea margen de error de 0.01 pH puede hacer la calibración automática en 3 puntos (buffer 6.86, 4.00 y 9.18 pH) Si solo desea margen de error de 0.1 pH, tan solo haga la calibración en 1 punto (buffer 6.86 pH) - Dimensiones: 15.5 x 3.1 x 1.8 cm - Peso: 50g | Unidad | 2
IMPORTE TOTAL S/
Los precios deben ser expresados en Nuevos Soles , incluidos IGV, gastos de transporte, incluir instalación y todos los gastos que puedan incidir en la entrega del bien.
CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN
A.- LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN: El bien será entregados en el Almacén Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sito en la Carretera Central Km 1.21, Tingo María - Huánuco, el mismo que será realizado de lunes a viernes en horario de 7:00 am a 2:45 pm.
INDICAR SI LOS PRECIOS INCLUYEN IGV:
Marque con un aspa si esta en condiciones de cotizar o no respectivamente, devolver este documento firmado :
COTIZAR
NO COTIZAR
CONDICIONES DE VENTA:
PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (EN DÍAS CALENDARIO)
GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN (/EN AÑOS/MESES)
PLAZO DE REPOSICIÓN DEL BIEN (EN DÍAS CALENDARIO)
FORMA DE PAGO DE LA PRESTACIÓN
PROCEDENCIA DEL BIEN
..................................................................
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA