## ANEXO 1
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
RUC N° 20172356720
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Carretera Central Km 1.21 Tingo María - Huánuco
Email: cotizaciones@unas.edu.pe
[6 empty] | Día | Mes | Año
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 448-2024-U.A-UNAS | [6 empty] | DICIEMBRE | 2024
Dirección: Carretera Central Km 1.21 Tingo María - Huánuco |  |  | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
Email: cotizaciones@unas.edu.pe |  |  | DIRECCIÓN
FAX/TELEF
ADQUISICIÓN DE UN (01) ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DIGITAL CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO- REGION HUANUCO.” CON CUI N°2326591. |  |  | Email
RUC
Nº | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CARACTERÍSTICA TÉCNICAS DEL BIEN | U.M | CANT. TOTAL | MARCA | MODELO | PRECIO UNITARIO S/ | IMPORTE TOTAL S/
1 | ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DIGITAL | Características: - Capacidad: 100 litros - Tipo: Autoclave digital - Sistema de control digital para programación de ciclos de esterilización. - Construcción en acero inoxidable de grado médico. - Pantalla digital para monitoreo de temperatura y presión. - Válvulas de seguridad y sistema automático de liberación de presión. - Rango de temperatura ajustable: de 105 °C a 135 °C. - Fuente de alimentación: 220 V, 60 Hz. - Diseño ergonómico y resistente para uso en laboratorios. INCLUYE: - Manual de usuario - Garantía mínima: 12 meses. - Soporte técnico durante el período de garantía. | UNID | 1
IMPORTE TOTAL S/
El precio del bien debe ser expresado en Soles, incluido IGV, gastos de transporte y todos los gastos que puedan incidir en la correcta entrega del bien.
CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN:
A.- LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN: El EQUIPO será entregado en el Almacén Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, ubicado en Carretera Central Km. 1.21, Tingo María – Huánuco, la entrega será realizado de lunes a viernes (días hábiles), en horario de 7:00 am a 2:45 pm.
B.- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: VEINTE (20) días calendarios, contabilizando desde el día siguiente de NOTIFICADO la Orden de Compra.
C.- PLAZO DE REPOSICIÓN DEL BIEN: 10 días calendarios de notificada la observación, sin costo alguno para la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
D.- GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN: MÍNIMO 12 MESES contra defectos de diseño y/o fabricación y/o vicio oculto de fabricación, contabilizando a partir de la fecha de otorgada la conformidad de recepción del bien. • La garantía requerida debe consistir en la Reposición y/o Reemplazo del bien. • El cómputo del periodo de garantía inicia a partir de la fecha de otorgada la conformidad del bien.
INDICAR SI LOS PRECIOS INCLUYEN IGV:
Marque con un aspa si esta en condiciones de cotizar o no respectivamente, devolver este documento firmado :
COTIZAR
NO COTIZAR
CONDICIONES DE VENTA:
PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (EN DÍAS CALENDARIO)
PLAZO DE REPOSICIÓN DEL BIEN (EN DÍAS CALENDARIO)
GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN (AÑOS/MESES)
FORMA DE PAGO DE LA PRESTACIÓN
PROCEDENCIA DEL BIEN
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO
CPC. Denilda Iglesias Tafur
Directora de la Unidad de Abastecimiento
..................................................................
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA