UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

FICHA TECNICA

“SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS”.

UNAS - 2022

Tingo María 2014-2017

1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

“SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS”.

1.2 ANTECEDENTES:

1.2.1 Ubicación del proyecto:

Departamento 	: Huánuco.

Provincia 	: Leoncio Prado.

Distrito	: Rupa Rupa.

Localidad	: Tingo María.

Lugar 	: FCEA.

1.2.2 Vías de acceso:

Las vías se encuentran en buenas condiciones, facilitando el acceso de los materiales desde la ciudad de Tingo María al Laboratorio de Simulación de Negocios de la UNAS, también las vías dentro del campus universitario se encuentran en condiciones regulares.

1.3 ESTADO SITUACIONAL:

1.3.1 Clima:

El clima del lugar es cálido, presentando temperaturas medias anuales de 28° C, y precipitaciones pluviales de gran intensidad en la temporada de invierno (Octubre – Marzo). El centro experimental se encuentra ubicado a una altitud de 250 m.s.n.m.

1.3.2 Topografía:

La topografía del terreno del Laboratorio de Simulación de Negocios de la UNAS, son terrenos con pendientes ligeramente pronunciadas, por la propia naturaleza de la propuesta, no dificultará la ejecución del proyecto.

1.3.3 Estado Situacional:

Antecedentes.

Este proyecto pretende brindar mejores condiciones del servicio básico infraestructura rehabilitando la pintura, vidrios rotos, fluido eléctrico, canal pluvial de concreto y vereda de concreto del Laboratorio de Simulación Contable Simulación de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, para brindar los servicios de apoyo a las labores administrativas y académicas con mayor calidad, ante la precariedad de la infraestructura de la FCEA, el deterioro del sistema de drenaje pluvial proyectan mala calidad a dicha facultad.

Ante la deficiencia de los servicios:

- Las oficinas administrativas de la FCEA no proporcionan un nivel calidad estándar a la corporación universitaria.

- Incidencia de alta incomodidad y riesgo para la salud, seguridad y vida de los trabajadores, docentes y alumnos de la FCEA.

- Altos costos de operación, mantenimiento y administración de los bienes en deterioro de los medios complementarios de la infraestructura de la FCEA.

- Presencia de focos infecciosos ante mal sistema de evacuación y tratamiento de aguas pluviales.

- Malas prácticas y desorden en el uso de los servicios complementarios de la infraestructura de la FCEA.

Situación actual.

La propuesta está determinada por una necesidad institucional, en todas las actividades que realiza la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - FCEA, para ello ante la precariedad de la infraestructura complementaria (pintura, vidrios rotos, fluido eléctrico, canal pluvial de concreto y vereda de concreto), se encuentra muy deteriorados que facetan la calidad del servicio; ante la demanda de buena calidad del servicio por parte de los alumnos, docentes y administrativos, es necesario la intervención en rehabilitarla infraestructura, así mismo contar con servicios de competitivos que permita a los trabajadores de manera óptima, así como también cuando dichos bienes son utilizados en la actualidad no garantizan el servicio integral a los usuarios, dificultando las labores diarias de los trabajadores en la FCEA. Ante dicha situación se plantea la siguiente hipótesis; Deficientes prestación de los servicios complementarios (pintura, vidrios rotos, fluido eléctrico, canal pluvial de concreto y vereda de concreto), para brindar el servicio académico, proyección y extensión en la FCEA, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva”¸ ante dicha vulnerabilidad es manifestada que no cuentan con adecuadas condiciones, afectando la situación de seguridad, salud y la calidad del servicio, debido a la importancia las diversas actividades desarrollan en la FCEA, importante función en la parte académica, investigación de soluciones empresariales. La Universidad Nacional Agraria de la Selva son órganos en donde se llevan a la práctica los avances científicos y tecnológicos de diversas Áreas según las carreras profesionales. El campus universitario se cuenta con personal profesional y técnico relativamente capacitado e infraestructura, para brindar productos y servicios de calidad a la comunidad.

  - OBJETIVOS:

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES

Realizar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

El presente estudio de actividad de mantenimiento tiene como objeto refaccionar la infraestructura física del Laboratorio de Simulación de Negocios, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en los componentes que se detallan.

  - DESCRIPCION DEL PROYECTO:

- Mantenimiento de ventanas metálicas (altas y bajas).

- Mantenimiento de ventana aluminio con marco, parantes y divisiones de aluminio + vidrio doble gris 6 mm.

- Mantenimiento en pintura de cielorraso, muros interiores y exteriores con látex satinado 02 manos.

- Mantenimiento, limpieza y des colmatación de drenajes pluviales, se realizará acciones de limpieza y descolmatacion de restos vegetales acumuladas en dichas cunetas.

- Mantenimiento y limpieza veredas de acceso.

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas y reposiciones de accesorios eléctricos.

1.6 COSTO DEL PROYECTO:

El “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS” tiene un costo total de                	Se ejecutarán las siguientes actividades:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | METRADO | PRECIO (S/.) | PARCIAL (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | REHABILITACION DEL CENTRO DE SIMULACION DE NEGOCIOS |  |  |  |  |
| 01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 01.01.01. | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 119.76 |  |  |
| 01.01.02. | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 99.80 |  |  |
| 01.01.03. | EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES DE 0.40x0.40M. | M3 | 83.83 |  |  |
| 01.01.04. | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | M | 199.60 |  |  |
| 01.01.05. | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | UND | 40.00 |  |  |
| 01.01.06. | DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES | UND | 100.00 |  |  |
| 01.01.07. | DESMONTAJE DE INTERRUPTORES | UND | 15.00 |  |  |
| 01.01.08. | DESMONTAJE DE VENTANAS DE VIDRIO | UND | 173.24 |  |  |
| 01.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  |
| 01.02.01. | CONCRETO EN CANAL PLUVIAL F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 27.95 |  |  |
| 01.02.02. | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANAL PLUVIAL | M2 | 399.20 |  |  |
| 01.02.03. | ACERO EN CANALETAS Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 | KG | 1385.28 |  |  |
| 01.03 | ARQUITECTURA |  |  |  |  |
| 01.03.01. | VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES |  |  |  |  |
| 01.03.01.01. | VENTANA ALUMINIO CON MARCO, PARANTES Y DIVISIONES DE ALUMINIO + VIDRIO DOBLE GRIS 6MM | M2 | 173.24 |  |  |
| 01.03.01.02. | MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS (ALTAS Y BAJAS) | M2 | 500.00 |  |  |
| 01.03.02. | PÍNTURA |  |  |  |  |
| 01.03.02.01. | PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX VINILICO SATINADO 2 MANOS | M2 | 300.00 |  |  |
| 01.03.02.02. | PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/LATEX 2 MANOS | M2 | 300.00 |  |  |
| 01.03.02.03. | PINTURA EN CIELORRASO C/LATEX VINILICO SATINADO 2 MANOS | M3 | 350.00 |  |  |
| 01.03.03. | VEREDAS |  |  |  |  |
| 01.03.03.01. | VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 ACABADO BRUÑADO | M2 | 3.60 |  |  |
| 01.03.04. | DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  |
| 01.03.04.01. | REJILLA FIERRO REMOVIBLE 1/2" (0.30 DE ANCHO ) | M | 172.40 |  |  |
| 01.03.04.02. | JUNTA DE DILATACION EN MUROS CON TEKNOPORT DE 1" | M2 | 6.88 |  |  |
| 01.03.04.03. | ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 92.22 |  |  |
| 01.04 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  |  |
| 01.04.01. | PANEL LED CUADRADO LIGHTECH DE 40W | UND | 25.00 |  |  |
| 01.04.02. | SUMINISTRO DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE SALIDA PUESTA A TIERRA | PTO | 100.00 |  |  |
| 01.04.03. | SUMINITRO E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE | PZA | 15.00 |  |  |
| 01.04.04. | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | PZA | 5.00 |  |  |

1.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

El financiamiento proviene del tesoro público RECURSOS ORDINARIOS, fondo asignado a la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCION:

La modalidad de ejecución de ejecución de la obra será POR CONTRATA.

1.9 TIEMPO DE EJECUCION:

El tiempo de ejecución de la implementación se estima en 30 días calendario.

1.10 RECURSOS BASICOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

1.10.1. MATERIALES

Todos los materiales e insumos de ferretería en general para la obra son cotizados en la ciudad de Tingo María. Esto servirá para “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS”.

1.10.2. HUMANOS

La mano de obra calificada (Operarios, Oficiales y Peones) será preferentemente de la zona de Huánuco, la mano no calificada será de la zona, cuya finalidad principal es fomentar el empleo temporal.