## SOLICITUD DE COTIZACION N° 111
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
[6 empty] | DIA | MES | Año
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 111 -2026-UNAS | [7 empty] | 2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco
RUC: 20172356720 |  |  |  |  | DIRECCION
e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe |  |  |  |  | FAX/TELEF
e-mail
ADQUISICION DE REPUESTOS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECTRÓMETRO RAMAN MODELO XPLORA PLUS MARCA HORIBA PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA |  |  |  |  | RUC
Nº | DESCRIPCION DEL BIEN | MARCA | CODIGO | GARANTIA EN MESES | U.M | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO S/ | MONTO TOTAL S/
1 | LÁSER LONGITUD DE ONDA 638 NM 35MW O EQUIVALENTE COMPATIBLE CON ESPECTRÓMETRO RAMAN XPLORA PLUS | HORIBA | 1300005984 |  | UNIDAD | 1
2 | DETECTOR CCD RANGO UV-VIS, - 60°C REFRIGERADO POR AIRE COMPATIBLE CON ESPECTRÓMETRO RAMAN XPLORA PLUS | HORIBA | 5700040125 |  | UNIDAD | 1
- | SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO QUE INCLUYE: - Limpieza interna del equipo - Instalación de repuestos - Ajuste y configuración de equipo - Alineación de laser, objetivos, espejos, lenes y filtros - Calibración con patrones del cliente - Prueba de operación |  |  |  | SERVICIO
Importe Total S/.
Los precios deben ser expresados en Nuevos Soles, incluidos IGV, gastos de transporte y todos los gastos que puedan incidir en la entrega del bien.
Los bienes seran entregados en el Almacen Central de la UNAS, ubicado en la Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco.
INDICAR SI LOS PRECIOS INCLUYEN IGV:
Marque con un aspa si esta en condiciones de cotizar o no respectivamente, devolver este documento firmado :
COTIZAR
NO COTIZAR
CONDICIONES DE VENTA:
PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESTACION (EN DIAS CALENDARIO)
GARANTIA EN MESES
PLAZO DE REPOSICION (EN DIAS CALENDARIO)
FORMA DE PAGO
AÑO DE FABRICACION DE LOS BIENES
TIPO DE CAMBIO SI EL BIEN ES OFERTADO EN DOLARES U OTRA MONEDA
.........................................
Firma del representante de la empresa