## SOLICITUD DE COTIZACION (3)
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Carretera Central Km. 1.21 - Tingo María - Huánuco
correo: cotizaciones@unas.edu.pe
|  |  |  | N° | DIA | MES | Año
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 174-2026 |  |  |  |  | 19 | 8 | 2026
Cel.: 922012238 |  |  |  | NOMBRE O RAZON SOCIAL:
RUC: 20172356720 |  |  |  | DIRECCION:
e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe |  |  |  | CELULAR:
CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET A TODO COSTO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAS |  |  |  | EMAIL:
RUC:
Nº | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL
1 | Switch de Datos de Alta/Media Gama (48 Puertos) Capa 2/3 ESPECIFICACIONES: ● Puertos: 48 Puertos RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) auto-sensing. ● Puertos Uplink: Al menos 4 puertos SFP/SFP+ de 1G/10G para enlaces de fibra óptica. ● Capacidad de Conmutación: Mínimo 176 Gbps. ● Tasa de Reenvío de Paquetes: Mínimo 130 Mpps. ● Funcionalidad L2/L3: Soporte de Enrutamiento Estático Layer 3, VLANs (802.1Q), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP), LACP (Link Aggregation), L2/L3/L4 ACLs. ● Formato: Montable en rack de 19 pulgadas (1U). Incluye kit de montaje. ● Alimentación: Fuente interna redundante o soporte para fuente externa auxiliar. | Unid | 4
2 | Switch de Distribución de Media Gama (16 Puertos) ESPECIFICACIONES: ● Puertos: 16 Puertos RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). ● Puertos Uplink: Mínimo 2 puertos SFP Gigabit para conexión de fibra o uplink. ● Capacidad de Conmutación: Mínimo 36 Gbps. ● Gestión: Administración mediante Web GUI, CLI (SSH/Telnet), SNMP v1/v2c/v3. ● Formato: Montable en rack (1U) o escritorio con orejas de montaje. | Unid | 1
3 | Access Point Inalámbrico Corporativo de Alta Densidad (Wi-Fi 6) ESPECIFICACIONES: ● Estándar Wi-Fi: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) de doble banda simultánea (2.4 GHz y 5 GHz). ● Configuración MIMO: 4x4:4 en 5 GHz y 2x2:2 en 2.4 GHz. ● Rendimiento Máximo: Mínimo 2,97 Gbps de tasa de datos combinada (2400 Mbps en 5GHz + 574 Mbps en 2.4GHz). ● Tecnología de Antenas: Antenas adaptativas integradas con patrones de haz dinámicos para mitigación de interferencias en entornos de alta densidad. ● Capacidad de Clientes: Soporte de hasta 512 clientes concurrentes por Access Point. ● Interfaz de Red: 1 x Puerto 2.5 Gbps Ethernet (PoE 802.3at/af) + 1 x Puerto 1 Gbps Ethernet. ● Alimentación: Power over Ethernet (PoE 02.3at). | Unid | 3
4 | Gabinete de Pared Ventilado ESPECIFICACIONES: ● Formato: Gabinete mural / de pared de 19 pulgadas. Altura adecuada para switch, patch panel, organizador de cables y PDU (mínimo 9U - 12U según el nodo). ● Estructura: Acero laminado en frío, puerta frontal de vidrio templado con cerradura de seguridad y llaves, paneles laterales desmontables. ● Ventilación: Sistema de ventilación forzada integrado en el techo (mínimo 2 ventiladores de extractores de aire). ● Accesorios: Incluye multitoma de energía (PDU de rack de 6 tomas con suversor de picos) y kit de pernos/tuercas enjauladas. | Unid | 4
5 | Módulos Transceptores (Transceivers) SFP/SFP+ ESPECIFICACIONES: ● Tipo: Módulos SFP/SFP+ Monomodo (SMF) LC Duplex. ● Longitud de Onda: 1310 nm. ● Distancia de Transmisión: Soporte hasta 10 km sobre fibra monomodo. ● Compatibilidad: 100% compatible con los switches suministrados. | Unid | 2
6 | Fibra Óptica Monomodo para Exteriores (Tramo Continuo) ESPECIFICACIONES: ● Tipo de Fibra: Monomodo (SMF G.652.D / OS2) para uso exterior/subterráneo. ● Número de Hilos: Mínimo 8 / 12 hilos. ● Protección: Chaqueta exterior dieléctrica resistente a rayos UV, humedad, cambios térmicos y cubierta anti-roedores (Loose Tube con gel antihumedad). ● Suministro: Tramo continuo de 1000 metros sin empalmes ni fusiones intermedias. | Mts | 1000
7 | Patch Panels Modulares Cat 6 (48 puertos) ESPECIFICACIONES: ● Formato: Rackeable de 19 pulgadas (1U o 2U), desempartido / modular. ● Categoría: Cumplimiento de estándar ANSI/TIA - 568.2-D Categoría 6. ● Conectividad: Carga de conectores Keystone Jack RJ-45 Cat6 con etiquetado claro de puertos. | Unid | 4
8 | Insumos y Materiales de Cableado Estructurado (Bobinas, conectores, Placas, Jacks, Canaletas) ESPECIFICACIONES: ● Bobina de Cable UTP Cat 6: Cable 100% cobre (Cu), Chaqueta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), certificación ANSI/TIA-568.2-D. Se utilizará la cantidad requerida para la totalidad de los puntos proyectados. ● Conectores RJ-45 Cat6 & Jacks Keystone Cat6: Contactos dorados de 50 micropulgadas, tipo punch-down 110. ● Placas de Pared (Faceplates): Placas de 2 o 4 puertos con iconos de identificación de datos/voz y rotulado. ● Canaletas y Accesorios de Fijación: Canaletas plásticas con división interna PVC no inflamable, cajas de paso, accesorios de esquina, curvos, uniones y kits de pernos/tarugos. ● Patch Cords UTP Cat 6: De 1 metro / 2 metros multifilar con bota moldeada sin enganche para interconexión en rack y área de trabajo. | Glb | 1
9 | SERVICIO DE INSTALACION: 1. Reemplazo de la Red Troncal de Fibra Óptica: • Desmontaje y retiro del tramo dañado. • Tendido del nuevo tramo continuo de 1000 metros de fibra óptica monomodo desde el Centro de Servidores Central hasta el Gabinete Principal de la FCEA (vía canalización/ductería existente o suspendida). • Fusionado de hilo a hilo en bandeja/caja de empalme en ambos extremos. • Instalación de transceivers SFP/SFP+ y verificación de conectividad. 2. Reubicación y Montaje del Switch Existente: • Desmontaje del switch de 24 puertos ubicado actualmente en el segundo piso. • Traslado, montaje en nuevo gabinete de pared e integración en el nodo de la Zona de Expansión de la FCEA. • Conexión, configuración y enlace hacia el switch principal para dotar de conectividad a las oficinas desabastecidas. 3. Instalación y Canalizado del Cableado Estructurado e Infraestructura: • Instalación y fijación de los 04 Gabinetes de Pared Ventilados (02 en Laboratorios/Centros de Cómputo del 1er piso, 01 en Dpto. de Humanidades y 01 en Área de Expansión). • Tendido de canaletas plásticas para el guiado de cables UTP. • Tendido de cable UTP Categoría 6 desde los gabinetes hacia cada punto de red (estaciones de trabajo, oficinas y Access Points). • Ponchado e instalación de Patch Panels de 48 puertos y conectores Keystone Jack / Faceplates en las áreas de trabajo. • Instalación y configuración básica de los 03 Access Points en las zonas designadas. • Peinado, ordenamiento y rotulado claro de cables, puertos de patch panels y puntos de red. LA EJECUCION DEL SERVICIO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD AL TDR Y EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA | Glb | 1
Importe Total S /
Los precios deben ser expresados en Nuevos Soles , incluidos IGV, gastos de transporte y todos los gastos que puedan incidir en la entrega del bien.
LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN: ALMACEN DE NUESTRA UNIVERSIDAD UBICADO EN LA CARRETERA CENTRAL KM 1.21 TINGO MARIA, SI CORRESPONDE A UN BIEN
INDICAR SI LOS PRECIOS INCLUYEN IGV:
Marque con un aspa si esta en condiciones de cotizar o no respectivamente, devolver este documento firmado :
COTIZAR
NO COTIZAR
CONDICIONES DE LA PRESTACION:
PLAZO DE ENTREGA
PLAZO DE GARANTIA
PLAZO DE REPOSICION
Firma y Sello del proveedor